- 采购需求

- 项目简介

- 用于体外定性检测人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒、新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab及甲型、乙型流感病毒（FluA、FluB）的核酸。

- 技术、服务要求

| 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 呼吸道病原体快速核酸检测试剂及配套设备 | 1、用于体外定性检测人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒、新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab及甲型、乙型流感病毒（FluA、FluB）的核酸等。 2、快速检测时间＜40min。 3、四川省《药品和医用耗材招采管理系统》价格联动挂网专区挂网的产品。 4、提供配套全自动核酸检测分型仪，设备限价2000元/台。 5、设备使用期间提供免费维保。 |